Ваш логотип.

 **«Утверждаю»**

Должность и фамилия руководителя.

 М.П. «\_\_» апреля 2018 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

 **для проведения закупки в рамках проекта название проекта**

**На поставку аппаратных средств**

**для нужд наименование вашего учебного заведения (центра)**

**Москва, 2018**

Содержание

[I. ВВЕДЕНИЕ 3](#_Toc511217520)

[ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ 3](#_Toc511217521)

[II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 3](#_Toc511217522)

[Раздел 1. Брайлевский дисплей Brailliant BI 32 (или эквивалент) 3](#_Toc511217523)

[III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 3](#_Toc511217524)

[IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 3](#_Toc511217525)

[V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 4](#_Toc511217526)

# I. ВВЕДЕНИЕ

##  ****ОПИСАНИЕ ПОСТАВКИ****

В рамках данной закупки необходимо осуществить поставку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ для нужд наименование учреждения.

Настоящее техническое задание описывает состав приобретаемого оборудования и технические требования к нему.

# II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ниже приводятся технические требования ко всем составляющим.

## Раздел 1. Брайлевский дисплей Brailliant BI 32 (или эквивалент)

- Дисплей Брайля должен быть оснащен беспроводной технологией Bluetooth®

- Устройство должно иметь компактный дизайн

- Устройство должно иметь эргономичное расположение клавиш управления

- не менее 32 обновляемых ячеек Брайля

- Устройство должно быть оснащено 8-клавишной клавиатурой в стиле Перкинс

- Устройство должно иметь клавиши маршрутизации курсора над каждой ячейкой Брайля (всего не менее 32 клавиш).

- не менее 4 клавиш для большого пальца на передней панели, не менее 2 клавиш Пробел, не менее 6 командных клавиш.

- Наличие возможности подключения по USB

- Bluetooth версии не ниже 2.0

- Продолжительность работы работы не менее 20 ч. с Bluetooth

- Возможность зарядки от ПК через USB порт

- Автоматическое выключение – наличие.

- Устройство должно работать с устройствами iOS

- Размеры: не более 26 x 8,7 x 1,8 см, мм, вес не более 524 г

В комплект поставки должна входить переносная сумка и зарядное устройство для батареи.

# III.ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНОМУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание аппаратных средств в течение 12 месяцев со дня поставки. По истечении гарантийного срока компания должна осуществлять постгарантийное обслуживание оборудования.

# IV.СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Все указанные аппаратные и программные средства поставляются на условиях \_\_% предоплаты. Срок поставки оборудования и установки программного обеспечения составляет \_\_\_ календарных дней со дня оплаты.

Общая стоимость контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*сумма прописью*) рублей.

# V.СПИСОК АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Количество** |
| **1** |  |  |