| № п/п | Наименование товара | Кол-во, шт. | Код позиции КТРУ или ОКПД2 | Наименование характеристики (с указанием единицы измерения) | Значение характеристики (Максимальные и/или минимальные значения, Показатели, не подлежащие изменению по результатам проведения электронного аукциона) | Обоснование необходимости использования дополнительных сведений о потребительских свойствах, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристиках товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеоувеличитель | 1 | 28.99.39.190-00000284 | Вес, килограмм | ≤ 1 | Согласно КТРУ |
|  |  |  |  | Количество цветовых режимов, штука | ≥ 15 | Согласно КТРУ |
|  |  |  |  | Максимальное время автономной работы от аккумулятора, час | ≥ 2 | Согласно КТРУ |
|  |  |  |  | Максимальный уровень увеличения, крат | ≥ 20 | Согласно КТРУ |
|  |  |  |  | Минимальный уровень увеличения | ≤ 2 | Согласно КТРУ |
|  |  |  |  | Наличие дополнительных функций | Автофокус, Стоп кадр, Линия чтения , Маски чтения, Хранение изображений, Подключение к ПК | Согласно КТРУ |
|  |  |  |  | Наличие подсветки | Да | Согласно КТРУ |
|  |  |  |  | Наличие сетевого адаптера в комплекте | Да | Согласно КТРУ |
|  |  |  |  | Наличие складной или выдвижной ручки | Нет | Согласно КТРУ |
|  |  |  |  | Наличие экрана | Да | Согласно КТРУ |
|  |  |  |  | Размер диагонали экрана | ≥ 8 и < 11 | Согласно КТРУ |
|  |  |  |  | Тип | Портативный | Согласно КТРУ |
|  |  |  |  | Тип питания | От аккумулятора , От сети | Согласно КТРУ |
|  |  |  |  | Интерфейс | USB, Bluetooth | Согласно КТРУ |
|  |  |  |  | Наличие чехла/сумки в комплекте | Да | Согласно КТРУ |