	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во, шт.
	Код позиции КТРУ
или ОКПД2
	Наименование характеристики (с указанием единицы измерения)
	Значение характеристики 
(Максимальные и/или минимальные значения, Показатели, не подлежащие изменению по результатам проведения электронного аукциона)
	Обоснование необходимости использования дополнительных сведений о потребительских свойствах, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристиках товара

	1
	Видеоувеличитель
	1
	28.99.39.190-00000284
	Вес, килограмм

	≤ 1
	Согласно КТРУ

	
	
	
	
	Количество цветовых режимов, штука
	≥ 15
	Согласно КТРУ

	
	
	
	
	Максимальное время автономной работы от аккумулятора, час
	 ≥ 2
	Согласно КТРУ

	
	
	
	
	Максимальный уровень увеличения, крат 
	≥ 20
	Согласно КТРУ

	
	
	
	
	Минимальный уровень увеличения
	≤ 2
	Согласно КТРУ

	
	
	
	
	Наличие дополнительных функций
	Автофокус,
Стоп кадр,
Линия чтения	,
Маски чтения,
Хранение изображений,
Подключение к ПК
	Согласно КТРУ

	
	
	
	
	Наличие подсветки
	Да 
	Согласно КТРУ

	
	
	
	
	Наличие сетевого адаптера в комплекте
	Да 
	Согласно КТРУ

	
	
	
	
	Наличие складной или выдвижной ручки
	Нет
	Согласно КТРУ

	
	
	
	
	Наличие экрана
	Да 
	Согласно КТРУ

	
	
	
	
	Размер диагонали экрана
	≥ 8 и < 11
	Согласно КТРУ

	
	
	
	
	Тип
	Портативный
	Согласно КТРУ

	
	
	
	
	Тип питания
	От аккумулятора	,
От сети
	Согласно КТРУ

	
	
	
	
	Интерфейс 
	USB,
Bluetooth
	Согласно КТРУ

	
	
	
	
	Наличие чехла/сумки в комплекте
	Да
	Согласно КТРУ



